GUIA DE INSPECCION

DATOS DE LA INSPECCION

ID del Comercio: {{ID_Comercio}} Fecha Solicitud: {{Fecha_Solicitud}} Hora: {{Hora}} Tipo de Servicio: {{Tipo_Servicio}} Solicitante: {{Solicitante}} C.I: {{CI}} Tipo Representante: {{Tipo_Representante}} Nombre del Comercio o Empresa: {{Nombre_Comercio}} Rif Empresarial: {{Rif_Empresarial}} Rif Representante Legal: {{ Rif_Representante_Legal }} Dirección: {{Direccion}} Estado: {{Estado}} Municipio: {{Municipio}} Parroquia: {{Parroquia}} Correo electrónico: {{Correo_Electronico}} Número Telefónico del Comercio o Empresa: {{Telefono}} Pago Tasa de servicio: {{Pago_Tasa_Servicio}} Método de Pago: {{Metodo_Pago}} Referencia: {{Referencia}} Encargado de Atención Y Recepción de Documentación: {{Encargado_Atencion}}

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

MATERIALES DE CONSTRUCCION: PAREDES: PISOS TECHOS: PUERTAS: VENTANAS: TAQUIQUERIA NUMERO DE NIVELES: AREA APROXIMADA: m2 OBSERVACIONES:

MEDIOS DE ESCAPE (NORMA COVENIN 810-98 Y 1018-78)

VIAS DE EVACUACION: EXITEN ESCALERAS: SI: NO ________ DESCRIPCION; SI; NO; B; M. CINTA ANTIRESBALANTE. PASILLOS. SEÑALIZACION. ILUMINACION. PASAMANOS. TIPO CONSTRUCCION. DESCRIPCION; SI; NO; B; M. SALIDAS DE EMERGENCIA. PASILLOS. SEÑALIZACION. ILUMINACION. PUERTA ANTIPANICO.

ELECTRICIDAD (NORMA COVENIN 200-99)

TENSION 110V 220V _ MATERIAL DEL TABLERO: CONDUCTORES DEBIDAMENTE CANALIZADOS: SI____NO___UBICACIÓN DEL TABLERO ELECTRICO: VENTILADOS: SI__NO MECANICA NATURAL REQUIERE: SI____NO TIPO DE INTERRUPTORES: TERMOMAGNETICOS: CUCHILLAS__TAPONERAS FUSIBLERA ____ OTROS:__________ REQUIERE ESTUDIO DE CARGA: SI ____________NO_________ OBSERVACIONES:

INSTALACION DE GAS (GACETA OFICIAL 2071 DE FECHA 08/08/77 NORMA COVENNIN 928-78)

SUMINISTRO DE GAS: SI NO TIPO DE SISTEMA EMPLEADO: DIRECTO: TANQUE ESTACIONARIO: CAPACIDAD___________ FECHA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD A TUBERIAS_____________________________ CILINDROS DE G.LP______CAPACIDAD(KG) _____ UBICACIÓN__________________________________VENTILADAS: SI____NO___ PROTEGIDAS: SI NO CORRECTAMENTE INSTALADO: TIPO DE CONEXIÓN: TUBERIA: _____________ MANGUERA: ______________ ESPECIFIQUE: ___________________________ OBSERVACIONES: ALMACENAMIENTO (NORMA COVENIN 2239-IV 89)__________________________________________________________________________________ TIPO DE MERCANCIA(S) ALMACENADO(S): CUMPLE CON LA NORMAS DE ALMACENAMIENTO: SI NO _ ESPECIFIQUE: PROTECCION DE INCENDIOS SI ___NO ESPECIFICIQUE OBSERVACIONES. TABLERO CENTRAL DE INCENDIOS (NORMAS COVENIN 1041) ___________________________________________________________________________. MARCA; ___________________ DIGITAL: ________ ANALOGO: _______ UBICACIÓN: _______________________________________________ FUNCIONA: SI_______ NO ________ FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO: ________________________________________________________ EMPRESA: _____________________________________________________ CANTIDAD ESTACION MANUAL: ______________________________ CANTIDAD DETECTORES: _______________ TIPOS: __________ IONICOS: ___________ DETECTORES OPTICOS/ FOTOSELECTRICOS: ___________ DETECTORES TERMICOS: ________ OTROS _________________________________________________________ OBSERAVCIONES:. LAMPARAS DE EMERGENCIA AUTOCONTENIDAS (NORMA 1472) ________________________________________________________________________. TENSION 110V: ___________ 220V: ___________MARCA: _______________________ FUNCIONA: SI_____ NO______ OBSERVACIONES:. GENERALIDADES________________________________________________________________________________________________________________. AIRE ACONDICONADOS: MODULAR CENTRAL DUCTOS ABERTURA VERTICAL ______ FILTRACIONES CAMBIO DE USO DE EDIFICACION: __________________________________________ OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR ACTUANTE.

INSPECTOR SEGURIDAD ACTUANTE                               PERSONA PRESENTE EN EL SITIO

C.I.	   C.I.